Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Αρ.1417 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας του ΓενικούΝοσοκομείου Αθηνών “Ευαγγελισμός - Πολυκλινική”

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές /Εξοπλισμός |
| --- | --- | --- |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| 1.Περιφερικό Αίμασε EDTA | 1.Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων PB (ποσοστά και απόλυτοι αριθμοί cells/μlCD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD3-CD16/56+ λεμφοκυττάρων) | Κυτταρομετρία Ροής 1.ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ NAVIOS EX (Beckman Coulter) 2. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ DxFlex (Beckman Coulter) 3. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣΡΟΗΣ NAVIOS (Beckman Coulter) 4.ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣΡΟΗΣ CANTOII (BD Biosciences) Μέθοδος Μ.ΑΝ.02/20-12-2023 & Μ.ΑΝ.03/20-12-2023. |
| 2.Μυελός Οστών σε EDTA ή σε ηπαρίνη | 2. Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων ΒΜ (ποσοστά %) CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD3-CD16/56+ λεμφοκυττάρων). | Κυτταρομετρία Ροής 1.ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ NAVIOS EX (Beckman Coulter) 2. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ DxFlex (Beckman Coulter) 3. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣΡΟΗΣ NAVIOS (Beckman Coulter) μέθοδος Μ.ΑΝ.03/20-12-2023) |
| 3.Περιφερικό Αίμα σε EDTA, Συλλογή Κυττάρων. | 3.Προσδιορισμός ποσοστού επί των λευκών αιμοσφαιρίων και απόλυτου αριθμού (cells/μl) CD34+ αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. | Κυτταρομετρία Ροής 1.ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ NAVIOS EX (Beckman Coulter) 2. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ DxFlex (Beckman Coulter) Μέθοδος Μ.ΑΝ.01/20-12-2023 |
| 4.Μυελός οστών και περιφερικό αίμα σε EDTA | Ανοσοφαινότυπος Β- λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων | Κυτταρομετρία Ροής 1.ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ NAVIOS EX (Beckman Coulter) 3. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣΡΟΗΣ NAVIOS (Beckman Coulter) Μέθοδος Μ.ΑΝ.05, 20-12-2023 |
| 5.Μυελός οστών και περιφερικό αίμα σε EDTA | Ανοσοφαινότυπος οξείας μυελογενούς λευχαιμίας | Κυτταρομετρία Ροής 1.ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ NAVIOS EX (Beckman Coulter) 2. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣΡΟΗΣ NAVIOS (Beckman Coulter) Μέθοδος Μ.ΑΝ.04, 20-12-2023 |
| 6.Μυελός οστών και περιφερικό αίμα σε EDTA | Ανοσοφαινότυπος οξείας Β λεμφοβλαστικής λευχαιμίας | Κυτταρομετρία Ροής 1.ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ NAVIOS EX (Beckman Coulter) 2. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣΡΟΗΣ NAVIOS (Beckman Coulter) Μέθοδος Μ.ΑΝ.04, 20-12-2023 |
| 7.Μυελός οστών και περιφερικό αίμα σε EDTA | Ανοσοφαινότυπος οξείας Τ λεμφοβλαστικήςλευχαιμίας | Κυτταρομετρία Ροής 1.ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ NAVIOS EX (Beckman Coulter) 2. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣΡΟΗΣ NAVIOS (Beckman Coulter) Μέθοδος Μ.ΑΝ.04, 20-12-2023 |
| 8.Ορός | Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών | Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ SEBIA Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
| 9. Ορός και Ούρα | Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών | Μέθοδος Αγαρόζης ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ SEBIA Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
| 10. Ορός | Προσδιορισμός 13 παραμέτρων |  |
|  | Ανοσοσφαιρίνη IgG | Νεφελομετρία ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ IMAGE BECMAN COULTER Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
|  | Ανοσοσφαιρίνη IgA | Νεφελομετρία ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ IMAGE BECMAN COULTER Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
|  | Ανοσοσφαιρίνη IgM | Νεφελομετρία ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ IMAGE BECMAN COULTER Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
|  | Παράγοντας συμπληρώματος C3 | Νεφελομετρία ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ IMAGE BECMAN COULTER Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
|  | Παράγοντας συμπληρώματος C4 | Νεφελομετρία ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ IMAGE BECMAN COULTER Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
|  | Ρευματοειδής παράγοντας RF | Νεφελομετρία ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ IMAGE BECMAN COULTER Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
|  | κ ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες | Νεφελομετρία ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥBNII, SIEMENS Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
|  | λ ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες | Νεφελομετρία ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥBNII, SIEMENS Ε.ΑΝ.530-1, 20-12-2023 |
|  | Προσδιορισμός αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ) | Ανοσοφθορισμός ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥAP 22 SPEEDY IF DAS Μ.ΑΝ.06, 04-12-2023 |
|  | Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διπλής έλικας DNA (anti-dsDNA) | Ανοσοφθορισμός ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥAP22 SPEEDY IF DAS Μ.ΑΝ.07, 04-12-2023 |
|  | Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων (anti-ENA) | ELISA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ELISA DSX SYSTEM THERMOLAB Μ.ΑΝ.08, 04-12-2023 |
|  | Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου (anti-CCP) | ELISA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ELISA DSX SYSTEM THERMOLAB Μ.ΑΝ.10, 04-12-2023 |
|  | Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (anti-tTG) | ELISA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ELISA DSX SYSTEM THERMOLAB Μ.ΑΝ.09, 04-12-2023 |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός – Πολυκλινική», Υψηλάντου 45-47, 10676, ΑΘΗΝΑ.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:Τσιρογιάνη Αλεξάνδρα, Κάκκας Ιωάννης, Σουφλερός Κωνσταντίνος, Γρηγορίου Ειρήνη, Κόντου Ελισάβετ, Ανταράκη Δέσποινα, Ψαρρά Αικατερίνη.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1417, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189: 2012, ισχύει μέχρι την 29.07.2029

Αθήνα, 29.07.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ