Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G2/B1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1261

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

LIFECHECK LABS

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 23 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής Cobas 6000, Roche* Ε.520-1, έκδοση 2, 1/12/2022 |
|  | Αλβουμίνη (ALB) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική |
|  | Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT) | Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης κατά IFCC χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική χρωματομετρική κατά IFCC |
|  | Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) | Χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη της IFCC |
|  | Ασβέστιο (CA) | Φωτομετρική |
|  | Χοληστερόλη ολική (CHOL) | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Κρεατινοκινάση (CPK) | Εξέταση υπεριώδους φωτός |
|  | Κρεατινίνη (CREA) | Κινητική χρωματομετρική ανάλυση Jaffe |
|  | Άμεση χολερυθρίνη (DBIL) | Χρωματομετρική μέθοδος διαζωνίου |
|  | Ολική χολερυθρίνη (TBIL) | Χρωματομετρική μέθοδος διαζωνίου |
|  | Σίδηρος (FE) | Χρωματομετρική |
|  | Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξοκινάση |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ανάλυση υπεριώδους φωτός |
|  | Χοληστερόλη-LDL (LDL) | Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Χοληστερολη-HDL (HDL) | Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Μαγνήσιο (MG) | Μέθοδος με χρωματομετρικό τελικό σημείο |
|  | Φώσφορος (PHOS) | Μολυβδαινικό UV |
|  | Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική |
|  | Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Ουρικό οξύ (UA) | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Ουρία (UREA) | Κινητική |
|  | Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυμική χρωματομετρική |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή / kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πρωτόπαππα 13-15, 16345, Ηλιούπολη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Άριστείδης Χριστοφίδης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 05.07.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1261, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την  04.07.2025.

Αθήνα, 26.7.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1261

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

LIFECHECK LABS

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |

| Μοριακή Μικροβιολογία |
| --- |
| Δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, πτύελα, βρογχικό επίχρισμα) | Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 | Μέθοδος PCR πραγματικού χρόνου με τη χρήση θερμικού κυκλοποιητή BIORAD σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του SARS-COV-2 Nucleic Acid Detection kit, Zybio, CE-IVD. Ο.510-3, έκδοση 1, 01/02/2021 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή / kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Γλαδστώνος 1, 16345, Ηλιούπολη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Άριστείδης Χριστοφίδης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 05.07.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1261, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την  04.07.2025.

Αθήνα, 26.7.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.