Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/B1 του Πιστοποιητικού Aρ. 898-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 31 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci, Abbott* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022_ΙΩ) |
|  | 1. Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική-Φωτομετρική (Εξωκινάση/G-6-PDH) |
|  | 2. Ουρία (UREA) | Ενζυμική – Κινητική (Oυρεάση) |
|  | 3. Άζωτο ορού | Υπολογιστική από Ουρία (UREA) |
|  | 4. Κρεατινίνη (CREA) | Κινητική – Φωτομετρική (Jaffè) |
|  | 5. Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 6. Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 7. Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 8. Ολικά Λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική μέθοδος (Biuret) |
|  | 9. Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική μέθοδος (Bromcresol Green) |
|  | 10. Ολικές Σφαιρίνες | Υπολογιστική από Ολικά Λευκώματα (TP) και Αλβουμίνη (ALB) |
|  | 11. Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική – Χρωματομετρική (GPO) |
|  | 12. Χοληστερόλη Ολική (CHOL) | Ενζυμική |
|  | 13. HDL-Χοληστερόλη (HDLC) | Ενζυμική – Χρωματομετρική (ASD) |
|  | 14. VLDL Χοληστερόλη (VLDL-C) | Υπολογιστικά από Τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | 15. LDL- Χοληστερόλη (LDLC) | Υπολογιστική από Ολική Χοληστερόλη (CHOL), Τριγλυκερίδια (TRIG) και HDL-Χοληστερόλη (HDLC) |
|  | 16. Λιπίδια Ολικά | Υπολογιστικά από Ολική Χοληστερόλη (CHOL) και Τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | 17. Φωσφολιπίδια | Υπολογιστικά από Ολική Χοληστερόλη (CHOL) |
|  | 18. Ουρικό Οξύ (UA) | Ενζυμική – Χρωματομετρική (Ουρικάση) |
|  | 19. Χολερυθρίνη Ολική (BILT) | Χρωματομετρική (Διαζωνιακό άλας) |
|  | 20. Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | 21. Φώσφορος (P) | Χρωματομετρική (Φωσφομολυβδενικό /UV) |
|  | 22. Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική (Ενζυμική) |
|  | 23. Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | 24. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - Κινητική κατά IFCC** (NADH, χωρίς P-5’-P) |
|  | 25. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - Κινητική κατά IFCC** (NADH, χωρίς P-5’-P) |
|  | 26. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - Χρωματομετρική (Παρα-νιτροφαινυλοφωσφορικό άλας) |
|  | 27. γ-Γλουτάμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυμική-Χρωματομετρική (Υπόστρωμα L-γ-γλουταμυλ-3-καρβοξυ-4-νιτροανιλιδίου) |
|  | 28. Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική - Φωτομετρική κατά IFCC** |
|  | 29. Κρεατινοκινάση (CKL) | Ενζυμική - Φωτομετρική (NAC) |
|  | 30. Αμυλάση (AMYL) | Ενζυμική - Χρωματομετρική (CNPG3) |
|  | 31. C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci, Abbott* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022_ΙΩ) |
|  | 1. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 2. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) |  |
|  | 3. Βιταμίνη B12 |  |
|  | 4. Φερριτίνη (FERRITIN) |  |
|  | 5. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) |  |
|  | 6. Αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης (Anti-Tg) |  |
|  | 7. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (Αnti-TPO) |  |
|  | 8. Ολική β-hCG |  |
|  | 9. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 10. 25-υδροξυβιταμίνη D (25-OH VITAMIN D) |  |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής αίματος DxH 500, Beckman Coulter* (κατάλογος Ε. 550-1_8-12-2022_ΙΩ) |
|  | 1. Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (RBC) | Αρχή Coulter |
|  | 2. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική |
|  | 3. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική από RBC και MCV |
|  | 4. Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο (MCH) | Υπολογιστική από HGB και RBC |
|  | 5. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) | Υπολογιστική από HGB και HCT |
|  | 6. Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) | Αρχή Coulter |
|  | 7. Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων (MCV) | Από το ιστόγραμμα RBC |
|  | 8. Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) | Αρχή Coulter |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικός αναλυτής Hb Next, MENARINI* (κατάλογος Ε. 550-1_8-12-2022_ΙΩ) |
|  | Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1C) | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Υποκατάστημα Ιωαννίνων, Φιλικής Εταιρείας 9, 45444, Ιωάννινα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Μ. Οβρένοβιτς, Ε.Στύλος, Α. Σαμαλίδου.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 898-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 29.12.2025.

# Αθήνα, 30.08.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.