Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1402 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ελέγχου Πόσιμου Νερού και Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας)

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε Δοκιμή | Τύποι Δοκιμών/Μετρούμενες Ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες Μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες Τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |  |  |
| Πόσιμο νερό | 1. Προσδιορισμός pH | HACH method 10257 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | HACH method βασισμένη στην ISO 7888:1985 |
|  | 3. Προσδιορισμός Θολότητας | HACH method 8195 |
|  | 4. Προσδιορισμός των ανιόντων : Νιτρώδη, Νιτρικά , Φθοριούχα, Χλωριούχα, Θειικά | Εσωτερική μέθοδος Ιοντικής Χρωματογραφίας βασισμένη στην EPA Method 300.1 |
|  | 5. Προσδιορισμός Καδμίου και Μολύβδου | EN ISO 15586:2003 Ατομική Απορρόφηση – Φούρνος Γραφίτη |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |  |  |
| Πόσιμο νερό | 1. Καταμέτρηση Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016 |
|  | 2. Ανίχνευση και απαρίθμηση εντερόκοκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
|  | 3. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22οC και 36οC | ISO 6222:1999 |

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις, 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Πολυκάστρου-Θεσσαλονίκης, TK 61200,     Πολύκαστρο Κιλκίς.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Παπαδοπούλου Άννα, Ευθυμίου Μαρία.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1402 , κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 07.05.2029.

Αθήνα,  08.05.2024

Χρήστος Νέστορας

- Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.