Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/9 του Πιστοποιητικού Aρ. 904-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της AFFIDEA ΚΡΗΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 28 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Cobas 6000, Roche* ΟΕ 504-11_2/14.7.2016 |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GOD-PAP |
|  | 2. Τριγλυκερίδια | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GPO – PAP |
|  | 3. Ολική χοληστερόλη | Ενζυματική μέθοδος CHOD – PAP |
|  | 4. Ουρικό οξύ | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος uricase-peroxidase |
|  | 5. Ουρία | Κινητική Ενζυματική μέθοδος / UV |
|  | 6.Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD |
|  | 7. Ολική χολερυθρίνη | Φωτομετρική μέθοδος UV Liquid DPD |
|  | 8. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA |
|  | 9. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE |
|  | 10. Σίδηρος | Χρωματομετρική μέθοδος FERROZINE |
|  | 11. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική μέθοδος BIURET |
|  | 12. Αλβουμίνη | Φωτομετρική μέθοδος BROMOCRESOL GREEN |
|  | 13. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Φωτομετρική μέθοδος UV -μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P |
|  | 14. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Φωτομετρική μέθοδος UV- μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P |
|  | 15. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GCNA Liquid stand SZASZ |
|  | 16. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** |
|  | 17. Κρεατινική κινάση (CPK) | Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** |
|  | 18. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Φωτομετρική UV βελτιστοποιημένη μέθοδος (DGKC***) |
|  | 19. Αμυλάση | Ενζυματική Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** |
|  | 20. Σφαιρίνες | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 21. Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 22. A/G ratio | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 23. VLDL-χοληστερόλη | Υπολογιστική μέθοδος |
| 2. Ούρα | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Cobas 6000, Roche* ΟΕ 504-11_2/14.7.2016 |
|  | 1. Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD |
|  | 2. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική μέθοδος BIURET |
|  | 3. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA |
|  | 4. Αμυλάση | Ενζυματική Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** |
|  | 5. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές SYSMEX XE 2100 XN-550* ΟΕ 504-11_2/14.7.2016 |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική Μέτρηση |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 20 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas 6000 Roche* ΟΕ 504-11_2/14.7.2016 |
|  | Φερριτίνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
|  | Προλακτίνη (PRL) |  |
|  | Προγεστερόνη (PRG) |  |
|  | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |  |
|  | 5. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | 6. α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) |  |
|  | 7. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | 8. Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | 9. Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | 10. Τεστοστερόνη |  |
|  | 11. Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-ΗCG) |  |
|  | 12. Κορτιζόλη |  |
|  | 13. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | 14. Καρκινικό αντιγόνο CA 125 |  |
|  | 15. Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | 16. Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | 17. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 18. Ελεύθερο Eιδικό Προστατικό Αντιγόνο (Free PSA) |  |
|  | 19. Βιταμίνη Β12 |  |
|  | 20. Φυλλικό οξύ |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***DGKC:Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Πλατεία Ελευθερίας 45, Ηράκλειο Κρήτης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Νικόλαος Αθητάκης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.10.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 904-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 18.02.2027.

Αθήνα, 15.10.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.