Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Αρ. 257-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου της POLYECO A.E.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Στερεά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός Μετάλλων (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn, Hg) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΧ.52-03) βασισμένη στην ΕΡΑ 200.7:2001 Rev.05 |
|  | 2. Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Προσδιορισμός της Ολικής Θερμιδικής Αξίας και υπολογισμός της Καθαρής Θερμιδικής Αξίας | CEN/TS 16023:2015 |
|  | 3. Προσδιορισμός Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (PAH): Acenaphtene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo[a]anthracene, Benzo[a]pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[ghi]perylene, Chrysene, Dibenzo[a.h]anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno[1.2.3-cd]pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene, Sum (PAH) | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-38) βασισμένη στην ΕΝ 17503:2022 με GC-MS/MS |
|  | 4. Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) με ξηρά καύση | EN 15936:2022 |
|  | 5. Προσδιορισμός Ανιόντων (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4, Br) | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-01) βασισμένη στην ΕΡΑ 9056Α:2007 |
|  | 6. Χαρακτηρισμός αποβλήτων – Προσδιορισμός περιεχόμενων Υδρογονανθράκων C10-C40 | EN 14039:2004 |

|  | 7. Δοκιμή Self-heating | UN Test N.4:2009 |
| --- | --- | --- |
|  | 8. Προσδιορισμός του περιεχομένου Νερού με Απόσταξη | Εσωτερική μέθοδος (ΟΧ.52-33) βασισμένη στην ASTM D95-13:2018 |
| 2. Υγρά Απόβλητα | 1. Προσδιορισμός Μετάλλων (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn, Hg) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΧ.52-03) βασισμένη στην ΕΡΑ 200.7:2001 Rev.05 |
|  | 2. Χαρακτηρισμός αποβλήτων – Προσδιορισμός της Ολικής Θερμιδικής Αξίας και υπολογισμός της Καθαρής Θερμιδικής Αξίας | CEN/TS 16023:2015 |
|  | 3. Προσδιορισμός Ανιόντων (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4, Br) | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-01) βασισμένη στην ΕΡΑ 9056Α:2007 |
|  | 4. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-10.1) βασισμένη στην APHA 4500 H, 24th . edition |
|  | 5. Προσδιορισμός COD | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-18) βασισμένη στην APHA 5220 D, 24th . edition |
|  | 6. Προσδιορισμός BOD | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-17) βασισμένη στην APHA 5210 B, 24th . edition |
|  | 7. Προσδιορισμός Ολικών Αιωρούμενων Σωματιδίων (TSS) | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-21) βασισμένη στην APHA 2540 D, 24th . edition |
|  | 8. Προσδιορισμός του περιεχομένου Νερού με Απόσταξη | Εσωτερική μέθοδος (ΟΧ.52-33) βασισμένη στην ASTM D95-13:2018 |
| 3. Στερεά εναλλακτικά καύσιμα | 1. Προσδιορισμός της Θερμιδικής Αξίας | ISO 21654:2021 |
|  | 2. Προσδιορισμός Μετάλλων (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn, Hg) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΧ.52-03) βασισμένη στην ΕΡΑ 200.7:2001 Rev.05 |
|  | 3. Προσδιορισμός της Υγρασίας με ξήρανση σε φούρνο | CEN/TS 15414-1:2010 |
|  | 4. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Τέφρας | ISO 21656:2021 |
|  | 5. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Πτητική ύλη | ISO 22167:2021 |
|  | 6. Προσδιορισμός Ανιόντων (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4, Br) | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-01) βασισμένη στην ΕΡΑ 9056Α:2007 |
| 4. Στερεή εναλλακτική πρώτη ύλη | Προσδιορισμός Μετάλλων (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn, Hg) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΧ.52-03) βασισμένη στην ΕΡΑ 200.7:2001 Rev.05 |
| 5. Υπόγεια νερά | 1. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-10.1) βασισμένη στην APHA 4500 H, 24th . edition |
|  | 2. Προσδιορισμός Ανιόντων (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4, Br) | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-01) βασισμένη στην ΕΡΑ 9056Α:2007 |
|  | 3. Προσδιορισμός Μετάλλων (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΧ.52-03) βασισμένη στην ΕΡΑ 200.7:2001 Rev.05 |
| 6. Πόσιμο νερό | 1. Προσδιορισμός Ανιόντων (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4, Br) | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-01) βασισμένη στην ΕΡΑ 9056Α:2007 |
|  | 2. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος (OX.52-10.1) βασισμένη στην APHA 4500 H, 24th . edition |
| 7. Εδάφη, Κατεργασμένα Βιοαπόβλητα και Ιλύες | Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) με ξηρά καύση | EN 15936:2022 |
| 8. Μονωτικά υγρά (Λάδια μετασχηματιστών) | Προσδιορισμός περιεχομένων Πολυχλωριωμένων Διφαινυλίων (PCBs) | IEC 61619:1997 |
| 9. Προϊόντα πετρελαίου | Προσδιορισμός του περιεχομένου Νερού με απόσταξη | ASTM D95-13:2018 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Μονωτικά υγρά (Λάδια μετασχηματιστών) | Δειγματοληψία για έλεγχο PCBs | ΕΝ 60475:2011 |
| 2. Απόβλητα | Δειγματοληψία Αποβλήτων | EN 14899:2005 CEN/TR 15310-1:2006 CEN/TR 15310-2:2006 CEN/TR 15310-3:2006 CEN/TR 15310-4:2006 CEN/TR 15310-5:2006 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις, 16ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος .

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Α. Κορκολής, K. Παπανικόλα,  Γ. Στάγιας

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  30.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 257-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 13.03.2027.

Αθήνα, 21.07.2023.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.