Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1Β/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1347-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών OGC (Oil, Gas & Chemicals) της "SURVEILLANCE" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ A.E., SGS GREECE A.E. (Εργαστήριο Μεγάρων) |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές δοκιμές |
| Μαζούτ, πετρέλαιο | Προσδιορισμός σημείου Ανάφλεξης (oC) – Μέθοδος κλειστού δοχείου Pensky Martens | ASTM D 93-20 ISO 2719:2016/ Amd 1:2021 IP 34- 2916 (R2021) |
|  | Προσδιορισμός πυκνότητας με ψηφιακό πυκνόμετρο - Μέθοδος ταλαντευόμενου σωλήνα σχήματος U. | ASTM D 4052-22 ISO 12185-1996 IP365-1997(R2020) |
|  | Προσδιορισμός πυκνότητας (kg/m3) - Μέθοδος πυκνομέτρου | ISO 3675-1998 ASTM D 1298-12b (2017)e1 IP160-99 |
|  | Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο - Φασματομετρία φθορισμού ενεργειακής διασποράς ακτίνων X (ppm or % wt) | ISO 8754-2003 ASTM D 4294-21 IP 336-04 (2022) |
|  | Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους και υπολογισμός δυναμικού ιξώδους (mm2/s, cSt) | ISO 3104-2023 / ISO 3105-1994 ASTM D445-2023/ ASTM D446-2012 (R2017) IP 71/1-1997 (R2020)/ IP 71/2-1995 (R 2004) |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου,  35o χλμ. ΝΕΟ Αθηνών -Κορίνθου, 19100, Μέγαρα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Γ. Αναστόπουλος, Μ. Μαριδάκη, Γ. Τσιακαλιάρη.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1347-2, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 19.04.2028.

Αθήνα, 09.04.2024

Χρήστος Νέστορας                      Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.