Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1409 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών «GREKOCHEM»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Νερά πόσιμα και υπόγεια | 1. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΑPHA* 4500-H+, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2510 Β, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 3. Προσδιορισμός Χλωριούχων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-Cl- B, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 4. Προσδιορισμός Ολικής Σκληρότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2340 C, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 5. Προσδιορισμός Ασβεστίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3500-Ca Β, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 6. Προσδιορισμός Μαγνησίου | Υπολογιστικα, APHA* 3500-Mg Β, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 7. Προσδιορισμός Νιτρικών | HACH LCK 339 |
|  | 8. Προσδιορισμός Νιτρωδών | HACH LCK 341 |
|  | 9. Προσδιορισμός Θειικών | HACH LCK 153 |
|  | 10. Προσδιορισμός Φωσφορικών | HACH LCK 348 |
|  | 11. Προσδιορισμός Σιδήρου | HACH 8008 FERROVER |
|  | 12. Προσδιορισμός Αμμωνίου | HACH LCK 304 |
| Νερά πόσιμα | 1. Προσδιορισμός Θολερότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην EPA 180.1 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αργιλίου | HACH LCK 301 |
|  | 3. Προσδιορισμός Χρώματος | HACH 8025 (platinum cobalt method) |
|  | 4. Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2320 Β, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 5. Προσδιορισμός Υπολειμματικού Χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην US EPA Method 330.5 |
| Νερά κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΑPHA* 4500 H+, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2320 Β, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 3. Προσδιορισμός Υπολειμματικού Χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην US EPA Method 330.5 |
| Επιφανειακά νερά | 1. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΑPHA* 4500 H+, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2510 Β, 24η Έκδ. 2023 |
| Υγρά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΑPHA* 4500 H+, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2510 Β, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 3. Προσδιορισμός Θολερότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην EPA 180.1 |
|  | 4. Προσδιορισμός Υπολειμματικού Χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην US EPA Method 330.5 |
|  | 5. Προσδιοριοσμός Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) | HACH LCK 314 & HACH LCK 514 |
|  | 6. Προσδιοριοσμός Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD ) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 5210 D, 24η Έκδ. 2023 |
|  | 7. Προσδιοριοσμός Ολικών Αιωρούμενων Στερεών, TSS στους 105° C | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ 872:2005 |
|  | 8. Προσδιορισμός Αμμωνιακού Αζώτου | HACH LCK 304 |
|  | 9. Προσδιορισμός Ολικού φωσφόρου | HACH LCK 348 |
|  | 10. Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου | HACH LCK 138 |
| Ελαιόλαδο | 1. Φασματοσκοπική Ανάλυση στο Υπεριώδες | COI/T.20/Doc. No 19 / Rev. 5 2019 |
|  | 2. Προσδιορισμός Οξύτητας | COI/T.20/Doc.No34/ Rev.1 2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων | COI/T.20/Doc. No 35 Rev.1 2017 |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24th Edition, 2023

Tόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις,  Χορτατσών 20, 72100, Αγ.Νικόλαος, Κρήτη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αικατερίνη – Άννα Κλώντζα

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1409, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 18.06.2029.

Αθήνα,  19.06.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.