Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 1065-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

«BIOPATH INNOVATIONS Α.Ε.»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μοριακή Γενετική |
| Ιστός εγκλεισμένος σε παραφίνη, Κυτταρολογικά δείγματα | Έλεγχος σωματικών μεταλλάξεων: 1. στα εξόνια 18/19/20/21 του γονιδίου EGFR 2. στα κωδικόνια 12/13 (εξόνιο 2) και 61 (εξόνιο 3) του γονιδίου KRAS 3. στο εξόνιο 15 του γονιδίου BRAF (p.V600) 4. στα εξόνια 2/5/8/10/21 του γονιδίου PIK3CA | PCR πραγματικού χρόνου Μέθοδοι του κατασκευαστή: 1. cobas® EGFR Mutation Test v2 (CE-IVD, Roche Molecular Diagnostics, F.362-2.1/v4 eff. date 20/12/21). 2. cobas® KRAS Mutation Test (CE-IVD, Roche Molecular Diagnostics, F.362-2.3/v4 eff. date 20/12/21). 3. cobas® BRAF V600 Mutation Test (CE-IVD, Roche Molecular Diagnostics, F.362-2.5/v4 eff. date 20/12/21). 4. cobas® PIK3CA Mutation Test (CE-IVD, Roche Molecular Diagnostics, F.362-68/v2 eff. date 20/12/21). PCR πραγματικού χρόνου στον αναλυτή COBAS z480™ Analyzer * (#0409, Roche Molecular Diagnostics). |
| Ιστός εγκλεισμένος σε παραφίνη, Κυτταρολογικά δείγματα | Έλεγχος σωματικών μεταλλάξεων: 5. στα εξόνια 18/19/20/21 του γονιδίου EGFR 6. στα εξόνια 2/3/4 του γονιδίου KRAS 7. στα εξόνια 2/3/4 του γονιδίου NRAS 8. στα εξόνια 11/15 του γονιδίου BRAF 9. στα εξόνια 10/14/21 του γονιδίου PIK3CA | Επόμενης Γενεάς Αλληλούχηση (Next Generation Sequencing, NGS) με την τεχνολογία Ion Torrent™ (ThermoFisher Scientific) Εσωτερικές μέθοδοι: 5. F.362-2.2/v6 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23 6. F.362-2.4/v5 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23 7. F.362-2.6/v5 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23 8. F.362-2.7/v5 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23 9. F.362-2.59/v3 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23 Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με απλικόνια Ion AmpliSeq™ (Oncomine™, ThermoFisher Scientific), προετοιμασία βιβλιοθήκης με το Ion AmpliSeq™ Library kit 2.0 (ThermoFisher Scientific) και θερμικούς κυκλοποιητές #26 ή #240, προετοιμασία του template με το Ion Torrent One Touch™ (2* #0028 ή #0399 /ES* #0029, ThermoFisher Scientific) ή το Ion Torrent Ion Chef™*(#0276, ThermoFisher Scientific), αλληλούχηση με το Ion Torrent PGM™* (#0181 ή #0227, ThermoFisher Scientific) και ανάλυση με το λογισμικό Ion Reporter (ThermoFisher Scientific). |
| Ιστός εγκλεισμένος σε παραφίνη, Κυτταρολογικά δείγματα | 10. Έλεγχος μικροδορυφορικής αστάθειας (Microsatellite Instability, MSI) | Επόμενης Γενεάς Αλληλούχηση (Next Generation Sequencing, NGS) με την τεχνολογία Ion Torrent™ (ThermoFisher Scientific) και ανάλυση με το εσωτερικό λογισμικό βιοπληροφορικής MiSuIteTM. Εσωτερική μέθοδος (F.362-2.67/v3 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23). Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με εσωτερικά σχεδιασμένα αμπλικόνια Ion AmpliSeq™ (ThermoFisher Scientific), προετοιμασία βιβλιοθήκης με το Ion AmpliSeq™ Library kit 2.0 (ThermoFisher Scientific) και θερμικούς κυκλοποιητές #26 ή #240, προετοιμασία του template με το Ion Torrent One Touch™ (2* #0028 ή #0399 /ES* #0029, ThermoFisher Scientific) ή το Ion Torrent Ion Chef™*(#0276, ThermoFisher Scientific), αλληλούχηση με το Ion Torrent PGM™* (#0181 ή #0227, ThermoFisher Scientific) και ανάλυση με το εσωτερικό λογισμικό βιοπληροφορικής MiSuIteTM (#0406, BioMarker Solutions). |
| Ιστός εγκλεισμένος σε παραφίνη, Κυτταρολογικά δείγματα | 11/12. Έλεγχος σωματικών μονονουκλεοτιδικών παραλλαγών (single-nucleotide variations, SNVs) και μικρών ενθέσεων ή απαλοιφών (InDels) εντός κωδικών περιοχών, περιοχών ματίσματος και παρακείμενων ιντρονικών περιοχών των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 | Επόμενης Γενεάς Αλληλούχηση (Next Generation Sequencing, NGS) με την τεχνολογία Ion Torrent™ (ThermoFisher Scientific) 11. Εσωτερική μέθοδος (F.362-2.24/v3 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23). Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με το πάνελ Ion AmpliSeq™ BRCA1 & BRCA2 Panel (ThermoFisher Scientific). 12. Εσωτερική μέθοδος (F.362-2.65/v3 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23). Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με εσωτερικά σχεδιασμένα αμπλικόνια Ion AmpliSeq™ (ThermoFisher Scientific). Προετοιμασία βιβλιοθήκης με το Ion AmpliSeq™ Library kit 2.0 (ThermoFisher Scientific) και θερμικούς κυκλοποιητές #26 ή #240, προετοιμασία του template με το Ion Torrent One Touch™ (2* #0028 ή #0399 /ES* #0029, ThermoFisher Scientific) ή το Ion Torrent Ion Chef™*(#0276, ThermoFisher Scientific), αλληλούχηση με το Ion Torrent PGM™* (#0181 ή #0227, ThermoFisher Scientific) και ανάλυση με το λογισμικό Ion Reporter (ThermoFisher Scientific). |
| Ιστός εγκλεισμένος σε παραφίνη, Κυτταρολογικά δείγματα | Έλεγχος σωματικών μεταλλάξεων: 13. στα εξόνια 18/19/20/21 του γονιδίου EGFR 14. στα κωδικόνια 12/13 (εξόνιο 2), 59/61 (εξόνιο 3) και 117/146 (εξόνιο 4) του γονιδίου NRAS 15. στο εξόνιο 15 του γονιδίου BRAF (p.V600) | PCR πραγματικού χρόνου Μέθοδοι κατασκευαστή: 13. Idylla™ EGFR Mutation Test (CE-IVD, BioCartis, F.362-2.42/v2 με ημερομηνία έκδοσης 20/12/21). 14/15. Idylla™ NRAS /BRAF Mutation Test (CE-IVD, BioCartis, (F.362-2.41/v2 με ημερομηνία έκδοσης 20/12/21). PCR πραγματικού χρόνου στο μηχάνημα Idylla™ * (#0155, #0214, #0215 or #0216, BioCartis). |
|  | 16. Έλεγχος μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) | PCR πραγματικού χρόνου 16. Μέθοδος κατασκευαστή Idylla™ MSI Test (CE-IVD, BioCartis, F.362-2.63/v2 με ημερομηνία έκδοσης 20/12/21). PCR πραγματικού χρόνου στο μηχάνημα Idylla™* (#0155, #0214, #0215 or #0216, BioCartis). |
| Περιφερικό αίμα (σωληνάρια συλλογής ελεύθερου εμβρυικού DNA, EDTA), Πλάσμα Υγρές βιοψίες | 17. Έλεγχος σωματικών μεταλλάξεων στα εξόνια 18/19/20/21 του γονιδίου EGFR | PCR πραγματικού χρόνου 17. Μέθοδος κατασκευαστή cobas® EGFR Mutation Test v2 kit (CE-IVD, Roche Molecular Diagnostics, F.362-2.21/v2 με ημερομηνία έκδοσης 20/12/21). PCR πραγματικού χρόνου στον αναλυτή COBAS z480™ Analyzer* (#0409, Roche Molecular Diagnostics). |
| Περιφερικό αίμα (σωληνάρια συλλογής ελεύθερου εμβρυικού DNA, EDTA), Πλάσμα Υγρές βιοψίες | Έλεγχος σωματικών μεταλλάξεων: 18. στα εξόνια 18/19/20/21 του γονιδίου EGFR 19. στα εξόνια 2/3/4 του γονιδίου KRAS | Επόμενης Γενεάς Αλληλούχηση (NGS) με την τεχνολογία Ion Torrent™ (ThermoFisher Scientific) Εσωτερικές μέθοδοι: 18. F.362-2.22/v6 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23. 19. F.362-2.69/v3 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23. Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με εσωτερικά σχεδιασμένα αμπλικόνια Ion AmpliSeq™ (ThermoFisher Scientific). Προετοιμασία βιβλιοθήκης με το Ion AmpliSeq™ Library kit 2.0 (ThermoFisher Scientific) και θερμικούς κυκλοποιητές #26 ή #240, προετοιμασία του template με το Ion Torrent One Touch™ (2* #0028 ή #0399 /ES* #0029, ThermoFisher Scientific) ή το Ion Torrent Ion Chef™*(#0276, ThermoFisher Scientific), αλληλούχηση με το Ion Torrent PGM™* (#0181 ή #0227, ThermoFisher Scientific) και ανάλυση με το λογισμικό Ion Reporter (ThermoFisher Scientific). |
| Περιφερικό αίμα (EDTA), Επίχρισμα σάλιου | 20/21. Έλεγχος γαμετικών μονονουκλεοτιδικών παραλλαγών (SNVs) και μικρών ενθέσεων ή απαλοιφών (InDels) εντός κωδικών περιοχών, περιοχών ματίσματος και παρακείμενων ιντρονικών περιοχών των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 | Επόμενης Γενεάς Αλληλούχηση (NGS) με την τεχνολογία Ion Torrent™ (ThermoFisher Scientific) 20. Εσωτερική μέθοδος (F.362-2.23/v4 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23). Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με το πάνελ Ion AmpliSeq™ BRCA1 & BRCA2 Panel (ThermoFisher Scientific). 21. Εσωτερική μέθοδος (F.362-2.64/v3 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23). Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με εσωτερικά σχεδιασμένα αμπλικόνια Ion AmpliSeq™ (ThermoFisher Scientific). Προετοιμασία βιβλιοθήκης με το Ion AmpliSeq™ Library kit 2.0 (ThermoFisher Scientific) και θερμικούς κυκλοποιητές #26 ή #240, προετοιμασία του template με το Ion Torrent One Touch™ (2* #0028 ή #0399 /ES* #0029, ThermoFisher Scientific) ή το Ion Torrent Ion Chef™*(#0276, ThermoFisher Scientific), αλληλούχηση με το Ion Torrent PGM™* (#0181 ή #0227, ThermoFisher Scientific) και ανάλυση με το λογισμικό Ion Reporter (ThermoFisher Scientific). |
| Περιφερικό αίμα (EDTA), Επίχρισμα σάλιου | 22. Έλεγχος γαμετικών μονονουκλεοτιδικών παραλλαγών (SNVs) και μικρών ενθέσεων ή απαλοιφών (InDels) εντός κωδικών περιοχών, περιοχών ματίσματος και παρακείμενων ιντρονικών περιοχών των γονιδίων ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, NBN, PALB2, PTEN, RAD51C, STK11 και TP53 | Επόμενης Γενεάς Αλληλούχηση (NGS) με την τεχνολογία Ion Torrent™ (ThermoFisher Scientific) 22. Εσωτερική μέθοδος (F.362-2.79/v2 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23). Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με εσωτερικά σχεδιασμένα αμπλικόνια Ion AmpliSeq™ (ThermoFisher Scientific). Προετοιμασία βιβλιοθήκης με το Ion AmpliSeq™ Library kit 2.0 (ThermoFisher Scientific) και θερμικούς κυκλοποιητές #26 ή #240, προετοιμασία του template με το Ion Torrent One Touch™ (2* #0028 ή #0399 /ES* #0029, ThermoFisher Scientific) ή το Ion Torrent Ion Chef™*(#0276, ThermoFisher Scientific), αλληλούχηση με το Ion Torrent PGM™* (#0181 ή #0227, ThermoFisher Scientific) και ανάλυση με το λογισμικό Ion Reporter (ThermoFisher Scientific). |
| Περιφερικό αίμα (EDTA) | 23. Έλεγχος μεγάλων γαμετικών απαλοιφών/ενθέσεων σε κωδικές περιοχές του γονιδίου BRCA1 | Επόμενης Γενεάς Αλληλούχηση (NGS) με την τεχνολογία Ion Torrent™ (ThermoFisher Scientific), QRSTM calibrators και εσωτερικό λογισμικό βιοπληροφορικής CNVSUITETM . 23. Εσωτερική μέθοδος (F.362-2.66/v3 με ημερομηνία έκδοσης 15/01/23). Στοχευμένος πολλαπλασιασμός με εσωτερικά σχεδιασμένα αμπλικόνια Ion AmpliSeq™ (ThermoFisher Scientific) και QRSTM calibrators, προετοιμασία βιβλιοθήκης με το Ion AmpliSeq™ Library kit 2.0 (ThermoFisher Scientific) και θερμικούς κυκλοποιητές #26 ή #240, προετοιμασία του template με το Ion Torrent One Touch™ (2* #0028 ή #0399 /ES* #0029, ThermoFisher Scientific) ή το Ion Torrent Ion Chef™*(#0276, ThermoFisher Scientific), αλληλούχηση με το Ion Torrent PGM™* (#0181 ή #0227, ThermoFisher Scientific) και ανάλυση με το εσωτερικό λογισμικό βιοπληροφορικής CNVSUITETM (BioMarker Solutions, #0407). |
| Ιστοπαθολογία – Ανοσοϊστοχημεία |
| Ιστός εγκλεισμένος σε παραφίνη, Κυτταρολογικά δείγματα | Ανοσοϊστοχημικός έλεγχος πρωτεϊνικής έκφρασης: 24: ALK (κλώνος D5F3-Roche) 25: ALK (κλώνος D5F3-CST) 26: PD-L1 (κλώνος SP263) 27: PD-L1 (κλώνος SP142) 28: HER2 (πολυκλωνικό αντίσωμα) 29: ER (κλώνος EP1) 30: PR (κλώνος PR-636) 31: Ki67 (κλώνος MIB-1) | Ανοσοϊστοχημεία (IHC) 24. Μέθοδος κατασκευαστή Ventana® ALK (D5F3) assay (CE-IVD, Roche Molecular Diagnostics, F.362-2.30/v2 με ημερομηνία έκδοσης 20/12/21). 25. Εσωτερική μέθοδος με χρήση anti-ALK (D5F3) αντισώματος (CST, F.362-2.62/v2 με ημερομηνία έκδοσης 20/12/21). 26. Μέθοδος κατασκευαστή Ventana® PD-L1 (SP263) assay (CE-IVD, Roche Molecular Diagnostics, F.362-2.31/v3 με ημερομηνία έκδοσης 15/09/22). Έκφραση των αποτελεσμάτων ως TPS (Tumor Proportion Score) ή/και CPS (Combined Proportion score). 27. Μέθοδος κατασκευαστή Ventana® PD-L1 (SP142) assay (CE-IVD, Roche Molecular Diagnostics, F.362-2.61/v2 με ημερομηνία έκδοσης 20/12/21). Έκφραση των αποτελεσμάτων ως %IC (tumor-infiltrating immune cell score). 28. Εσωτερική μέθοδος με χρήση anti-HER2 πολυκλωνικού αντισώματος (Dako, F.362-2.80/v1 με ημερομηνία έκδοσης 22/08/22). 29. Εσωτερική μέθοδος με χρήση anti-ER (EP1) αντισώματος (Dako, F.362-2.81/v1 με ημερομηνία έκδοσης 22/08/22). 30. Εσωτερική μέθοδος με χρήση anti-PR (PR-636) αντισώματος (Dako, F.362-2.82/v1 με ημερομηνία έκδοσης 22/08/22). 31. Εσωτερική μέθοδος με χρήση anti-Ki67 (MIB-1) αντισώματος (Dako, F.362-2.83/v1 με ημερομηνία έκδοσης 22/08/22). Η χρώση πραγματοποιείται στην BenchMark ULTRA™ Platform* (#0120, Roche Molecular Diagnostics). |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αγίου Κωνσταντίνου 50, 15124, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: S. Murray, Θ. Γαβρεσέα, C. Gouedard, Α. Δελημήτσου, Ε. Κωνσταντά.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1065-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 30.10.2029.

Αθήνα, 29.04.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ