Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/10 του Πιστοποιητικού Aρ. 893-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυμη εταιρεία

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συν.) Ορός αίματος (συν.) | Προσδιορισμός 36 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Αtellica IM, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_6η έκδοση_25-4-2023) |
|  | 1. α-Εμβρυϊκή σφαιρίνη (α-FP) | Άμεση χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | 2. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | 3. Καρκινικός δείκτης CA 125 |  |
|  | 4. Καρκινικός δείκτης CA 15-3 |  |
|  | 5. Καρκινικός δείκτης CA 19-9 |  |
|  | 6. Ολικό ειδικό προστατικό αντιγόνο (ΤPSA) |  |
|  | 7. β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG) |  |
|  | 8. Προλακτίνη (PRL) |  |
|  | 9. Παραθορμόνη (PTH) |  |
|  | 10. Ινσουλίνη (IRI) |  |
|  | 11. Ωοθηλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) |  |
|  | 12. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | 13. Θυροειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) |  |
|  | 14.Αντισώματα IgM έναντι του Toxoplasma gondii (TOXO IgM) |  |
|  | 15.Αντισώματα IgG έναντι του Toxoplasma gondii (TOXO IgG) |  |
|  | 16.Φερριτίνη (FER) |  |
|  | 17. Αντισώματα έναντι του ιού της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας τύπου 1/O και 2 (HIV1/O&2) και αντιγόνο p24 του ιού HIV1 (HIV Combi PT) |  |
|  | 18. Aντισωμάτα IgG έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (anti-HCV) |  |
|  | 19. Ανοσοσφαιρίνη IgE (IgE) |  |
|  | 20. Αντισώματα έναντι Θυρεοσφαιρίνης (A-TGII). |  |
|  | 21 Τροπονίνη Ι Υψηλής Ευαισθησίας (TnIH) |  |
|  | 22 Αντισώματα Ερυθράς IgG (Rub G) |  |
|  | 23 Αντισώματα Ερυθράς IgM (Rub M) |  |
|  | 24. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (FT3) | Άμεση χημειοφωταύγεια (CLIA) (Ανταγωνιστική) |
|  | 25. Τριϊωδοθυρονίνη ολική (total T3) |  |
|  | 26. Θυροξίνη ελεύθερη (FT4) |  |
|  | 27. Θυροξίνη Ολική (total Τ4) |  |
|  | 28. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) |  |
|  | 29. Οιστραδιόλη (Ε2) |  |
|  | 30. Τεστοστερόνη (TESTO) |  |
|  | 31. Κορτιζόλη |  |
|  | 32. Προγεστερόνη (PRG) |  |
|  | 33. Φυλλικό οξύ |  |
|  | 34. Βιταμίνη Β12 |  |
|  | 35. Βιταμίνη 25 OH D TOTAL |  |
|  | 36.Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEAS) |  |
|  | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Cobas e411 ROCHE 1_6η έκδοση_25-4-2023) |
|  | 37. Αντιγόνο επιφανείας ηπατίτιδας Β (HBsAg) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | 38. Αντισώματα έναντι του αντιγόνου επιφανείας της ηπατίτιδας Β (HBsAb) |  |
|  | 39. Θυρεοσφαιρίνη (TG) |  |
| Πλάσμα EDTA | 40. Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος (ACTH) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Liaison XL Diasorin,* (κατάλογος Ε.550-1_6η έκδοση_25-4-2023) |
|  | 41 Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού CMV IgG | Έμμεση χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | 42 Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού CMV IgΜ |  |
|  | 43 Αντισώματα EPSTEIN BARR VCA IgG |  |
|  | 44 Αντισώματα EPSTEIN BARR EBV IgM |  |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συν.) | Προσδιορισμός 34 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ATELLICA CH Siemens* (κατάλογος Ε.550-1_6η έκδοση_25-4-2023) |
|  | 45. Γλυκόζη (GLUH) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Εξοκινάση, G6PD) |
|  | 46. Ουρία (UN) | Ενζυμική - κινητική - (Ουρεάση στο UV) |
|  | 47. Κρεατινίνη (CREA) | Xρωματομετρική –(Αλκαλικό πικρικό, κινητική με αντισταθμιση ,Jaffe) |
|  | 48. Ουρικό Οξύ (UA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ουρικάση Uricase/POD) |
|  | 49. Νάτριο (Na) | Έμμεση ποτενσιομετρία- Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο με πολυαισθητήρα-Εξίσωση Nerst |
|  | 50. Κάλιο (K) | Έμμεση ποτενσιομετρία- Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο με πολυαισθητήρα-Εξίσωση Nerst |
|  | 51. Ολικά Λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική (μέθοδος διουρίας) |
|  | 52. Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (πράσινο της βρωμοκρεσόλης) |
|  | 53. Σφαιρίνες | Υπολογιστικά από TP,ALB (χρωματομετρική) |
|  | 54. Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Οξειδάση της χοληστερόλης CHOD/POD) |
|  | 55. Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Οξειδάση της φωσφορικής γλυκερόλης GPO/POD) |
|  | 56. Χοληστερόλη (D_HDL) | Άμεση χωρίς κατακρήμνιση (χρωματομετρική 2 σημείων) |
|  | 57. Ολικά Λιπίδια | Υπολογιστικά από CHOL και TRIG (ενζυμική- χρωματομετρική) |
|  | 58. Φωσφολιπίδια | Υπολογιστικά CHOL (ενζυμική-χρωματομετρική) |
|  | 59. Χοληστερόλη- LDL | Υπολογιστικά από TRIG, CHOL, HDL (ενζυμική-χρωματομετρική) |
|  | 60. Χοληστερόλη- VLDL | Υπολογιστικά από TRIG (ενζυμική-χρωματομετρική) |
|  | 61. Χολερυθρίνη Ολική (TBIL) | Χρωματομετρική (Οξείδωση με βαναδικό) |
|  | 62. Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (κομπλεξόνιο o- Κρεζολφθαλεΐνης σε αλκαλικό μέσο ) |
|  | 63. Φωσφόρος Ανόργανος (P) | Φωσφομολυβδαινικό στο UV |
|  | 64. Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική (Κυανούν του ξυλιδιλίου) |
|  | 65. Σίδηρος (IRON) | Χρωματομετρική (Φερροζίνη) |
|  | 66. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική AMP Buffer (τροποποιημένη IFCC**) |
|  | 67. γ-Γλουταμυλική-Τρανσφεράση (γGT) | IFCC** τροποποιημένη (υπόστρωμα γ-Glutamyl-3-carboxy-4nitroanillide) |
|  | 68. Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDLP) | Αντίδραση L → P |
|  | 69. Κρεατινική Κινάση (CK_L) | IFCC** τροποποιημένη (G6PD) |
|  | 70. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση SGOT(AST) | IFCC** τροποποιημένη χωρίς Ρ-5-Ρ |
|  | 71. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης SGPT(ALT) | IFCC** τροποποιημένη χωρίς Ρ-5-Ρ |
|  | 72. Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική ( υπόστρωμα blocked G7-PNP) |
|  | 73. C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (ποσοτική μέτρηση wrCRP) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 74 Συμπλήρωμα C3 | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 75 Συμπλήρωμα C4 | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 76 Ανοσοσφαιρίνη IGG | Ενισχυμένη με PEG ανοσοθολοσιμετρία |
|  | 77 Ανοσοσφαιρίνη IGA | Ενισχυμένη με PEG ανοσοθολοσιμετρία |
|  | 78 Ανοσοσφαιρίνη IGM | Ενισχυμένη με PEG ανοσοθολοσιμετρία |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (αντιπηκτικό EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικός αναλυτής HPLC G8 TOSOH* (κατάλογος Ε.550-1_6η έκδοση_25-4-2023) |
|  | 1. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1C) | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
|  | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αιματολογικοί αναλυτές Beckman Coulter DxH500& Coulter DxH 600 |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κατ’ όγκον μέτρηση (αρχή Coulter) |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κατ’ όγκον μέτρηση (αρχή Coulter) |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική από RBC και MCV |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Κατ’ όγκον μέτρηση (αρχή Coulter) |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμο/νης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική από HGB και RBC |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμο/νης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική από HGB και HCT |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | Κατ’ όγκον μέτρηση (αρχή Coulter) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου,  Γ’ Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Β.Σιαμπάνη, Α.Τσιροπούλα, Ρ.Ανδρονίκου

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  21.01.2022.

Το Πιστοποιητικό με Αρ. 893-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 26.11.2025.

Αθήνα,  01.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.