Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 647-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών Ανεμογεννητριών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανεμολογικές Μετρήσεις |
| Αιολικό δυναμικό με σκοπό την εκτίμηση της απόδοσης ανεμογεννητριών | Ταχύτητα και Διεύθυνση ανέμου, Θερμοκρασία και Σχετική Υγρασία Αέρα και Ατμοσφαιρική Πίεση | Εσωτερική μέθοδος TPR-04 |
| Δοκιμές Ανεμογεννητριών |
| Ανεμογεννήτρια | Μέτρηση Καμπύλης Ισχύος Ανεμογεννήτριας | IEC 61400-12-1: 2017 MEASNET Power Performance, Ver.5/ 2009 FGW TEIL 2, Rev 17 (2018) Εσωτερική Μέθοδος TPR-01 |
|  | Μέτρηση Φορτίων σε Ανεμογεννήτρια | IEC/TS 61400-13: 2015 Εσωτερική Μέθοδος TPR-02 |
|  | Μέτρηση Θορύβου Εκπεμπόμενου από Ανεμογεννήτρια | IEC 61400-11:2012 +A1:2018 MEASNET Acoustic Noise, Ver.3/ 2011 FGW TEIL 1 REV.18 (2008) Εσωτερική Μέθοδος TPR-03 |
|  | Μέτρηση Ποιότητας Ισχύος Ανεμογεννήτριας | IEC 61400-21-1:2019 MEASNET Electrical Characteristics, Ver.1: 2019 Εσωτερική Μέθοδος TPR-05 |
|  | Μέτρηση Θορύβου Εκπεμπόμενου από Ανεμογεννήτρια στη Θέση του Αποδέκτη | IEC 61400-11:2012 +A1:2018 ΕΛΟΤ/ΚΑΠΕ ΤΕ-81, ΟΕ-5 (1999) Εσωτερική Μέθοδος TPR-06 |
|  | Δοκιμή Διάρκειας μικρής ανεμογεννήτριας | §13.4, IEC-61400-2: 2013 |
| Μηχανικές Δοκιμές |
| Σύνθετα Υλικά | Προσδιορισμός Εφελκυστικών και Θλιπτικών Ιδιοτήτων Συνθέτων Υλικών (Ικανότητα επιβολής δύναμης -250 kN…+250 kN) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 527-1: 2012 EN ISO 527-4: 1997 EN ISO 527-5: 2009 ISO 14126:1999 ISO 14129:1997 Εσωτερική Μέθοδος TPR-09 |

Τόπος αξιολόγησης: 	Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττική, Πεδίο εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού και πεδίο εγκατάστασης ανεμογεννήτριας.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ν. Στεφανάτος, Φ. Μουζάκης, Δ. Φουσέκης,

Δ. Θεοφιλογιαννάκος, Φ. Κοκκαλίδης, Ι. Κάργα, Π. Παπαδόπουλος, Μ. Μπρεγιάννης, Ν. Δρούγκας.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.09.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 647-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 29.12.2026.

# Αθήνα,  30.11.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.