Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 647-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών Ανεμογεννητριών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Ταχύτητας Ανέμου |
| Ταχύτητα αέρα / κυπελλοφόρα ανεμόμετρα ανεμόμετρα υπερήχων ελικοφόρα ανεμόμετρα, ανεμόμετρα θερμού νήματος | 4 m/s … 16 m/s | 0,10 m/s | IEC 61400-12-1: 2017 (ANNEX F) MEASNET Anemometer calibr. Ver.3: 2020 Εσωτερική Μέθοδος CLP-03 |
| Διεύθυνση ανέμου / ανεμοδείκτες ανεμόμετρα υπερήχων | 0-360deg | 1.17 deg | IEC 61400-12-1:2017 (ANNEX N) |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ν. Στεφανάτος, Α. Κωστάκος, Ν. Δρούγκας, Δ. Θεοφιλογιαννάκος, Φ. Κοκκαλίδης, Π. Παπαδόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 22.06.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 647-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί με απόφαση του ΕΣΥΔ μέχρι τις 29.12.2022.

Αθήνα,  26.09.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.