Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Αρ. 441-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΚΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μεταλλικά Υλικά | 1.Δοκιμή σκληρότητας Rockwell (HRC) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6508-1 E4: 2016 |
|  | 2.Σκληρομέτρηση με φορητό σκληρόμετρο (με τη μέθοδο Leeb) | ASTM A956/A956M-22 |
|  | 3.Καταστροφικές δοκιμές σε συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών - Μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση των συγκολλήσεων | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17639 E2: 2022 |
|  | 4.Δοκιμή εφελκυσμού (μόνο εφελκυστική αντοχή) (0-200) kN | ASTM E8/Ε8M-22 |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Πέραμα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Μυρσίνη Δαραμπάρα.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.10.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 441-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 24.07.2024.

Αθήνα, 27.10.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Μηχανικές Δοκιμές