Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1A/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της “T.C.L. Co. – Test & Control Laboratories” ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΔΙΨΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. (Εργαστήριο Αθήνας) |
| --- |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μεταλλικά υλικά, προϊόντα και κατασκευές συμπεριλαμβανόμενων των συγκολλήσεων Πάχος διείσδυσης: (1 – 100) mm | Α1. Aκτινογραφικός έλεγχος με χρήση ακτίνων X και γ (IR 192 & SE 75) | EN ISO 5579:2013 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Ακτινογραφικός έλεγχος μεταλλικών υλικών με χρήση ταινίας και ακτίνες X -ή με ακτίνες γ – Βασικοί κανόνες |
|  |  | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17636-1: 2013 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. Ακτινογραφικός έλεγχος - – Μέρος 1: Τεχνικές ακτίνων Χ- και γάμμα με ταινία |
|  |  | EN ISO 10893-6: 2019 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 6: Έλεγχος Ραδιογραφίας των ραφών συγκόλλησης των συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών |
|  |  | ASTM E94/E94M-17 Πρότυπος οδηγός για ραδιογραφικό έλεγχο |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 2: Ραδιογραφικός έλεγχος |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφος 9.3 Ραδιογραφικός Έλεγχος |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών Μέταλλο βάσεως ( 8 mm | Α2. Έλεγχος με υπέρηχο | EN ISO 16810:2014 Μη καταστροφικές δοκιμές. Εξέταση με υπερήχους. Γενικές Αρχές. |
|  |  | BS ΕΝ ISO 11666: 2018 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπερήχους – Αποδεκτά επίπεδα. |
|  |  | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 23279 E2: 2017 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπερήχους - Χαρακτηρισμός των ενδείξεων σε συγκολλήσεις. |
|  |  | BS ΕΝ ISO 17640: 2018 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπερήχους – Τεχνικές, δοκιμές, επίπεδα και αξιολόγηση. |
|  |  | ΕΝ ISO 16827:2014 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση με υπερήχους - Χαρακτηρισμός και διαστασιολόγηση ασυνεχειών. |
|  |  | ΕΝ ISO 10893-8:2011+A1:2020 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 8 : Αυτοματοποιημένος έλεγχος με υπερήχους των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών ελασμάτων. |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφος 9.6 Έλεγχος με Υπερήχους |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 4: Εν λειτουργία έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων. Άρθρο 5: Έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων υλικών και κατασκευών. |
| Μεταλλικά ελάσματα | Α3. Εξέταση ελασμάτων με υπέρηχο | ΕΛΟΤ ΕΝ 10160: 1999 Έλεγχος με υπερήχους χαλύβδινων επίπεδων προϊόντων πάχους ίσου ή μεγαλύτερου των 6 mm (μέθοδος ανάκλασης). Πάχος ( 6 mm |
|  |  | ASTM E 797/E797M: 2021 Πρότυπη πρακτική για μέτρηση πάχους με την μέθοδο παλμού-ηχούς και επαφή. |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Σιδηρομαγνητικά υλικά, προϊόντα και κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων, χυτών και σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα. | Α4. Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια και χρήση φορητού πεταλοειδούς ηλεκτρομαγνήτη (yoke) Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών. | ΕΛΟΤ EN ISO 17638 E2: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχος συγκολλήσεων. |
|  |  | ΕΝ ISO 10893-5:2011 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 5 : Έλεγχος των μαγνητικών σωματιδίων των άνευ ραφής και συγκολλητών φερρομαγνητικών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών της επιφάνειας. |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφος 9.4 Έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 7: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια |
|  |  | EN 1369: 2012 Χυτήρια – Έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων. |
|  |  | ΕΛΟΤ EN ISO 9934-1 Ε3: 2017 Μη καταστροφικοί έλεγχοι-Δοκιμές με μαγνητικά σωματίδια-Μέρος 1: Γενικές αρχές |
|  |  | ΕΛΟΤ EN 10228-1 E2: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι σφυρήλατων χαλύβων. Μέρος 1: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια |
|  |  | ASTM Ε709-2021 Πρότυπη μέθοδος για έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια |
| Μη πορώδη υλικά, προϊόντα και κατασκευές, συμπεριλαμβανόμενων των συγκολλήσεων, χυτών και σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα | Α5. Εργοταξιακός έλεγχος με διεισδυτικά υγρά Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών. | EN ISO 3452-1:2021 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά - Μέρος 1: Γενικές αρχές |
|  |  | ΕΛΟΤ EN ISO 23277 Ε2: 2015 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Δοκιμές με διεισδυτικά - Επίπεδα αποδοχής. |
|  |  | EN ISO 10893-4:2011 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 4: Έλεγχος διείσδυσης με υγρά άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών της επιφάνειας. |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφος 9.5 Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο6: Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μη πορώδη υλικά, προϊόντα και κατασκευές, συμπεριλαμβανόμενων των συγκολλήσεων, χυτών και σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα (συν.) | Α5. Εργοταξιακός έλεγχος με διεισδυτικά υγρά Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών. (συν.) | ΕΛΟΤ EN 10228-2 E2: 2016 Mη καταστροφικές δοκιμές σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα. Μέρος 2: Δοκιμές με διεισδυτικά υγρά |
|  |  | ΕΛΟΤ EN 1371-1 Ε2: 2012 Χύτευση – Έλεγχος με διεισδυτικό υγρό- Μέρος 1: Χυτά με χύτευση σε άμμο με βαρύτητα και με βαρύτητα και χαμηλή πίεση |
|  |  | ASTM E165 / E165M - 18 Πρότυπη μέθοδος ελέγχου για δοκιμές με διεισδυτικά υγρά |
| Συγκολλήσεις σε μεταλλικές κατασκευές | Α6. Οπτικός έλεγχος (μόνο direct method) | BS EN ISO 17637: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων – Οπτικός έλεγχος συγκολλημένων αρμών με τήξη ΕΛΟΤ EN ISO 5817 Ε3: 2014 Ενώσεις με αυτογενή συγκόλληση σε χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο και τα κράματά τους (εξαιρείται συγκόλληση δέσμης) - Επίπεδα ποιότητας για ατέλειες. ASME V art 9: 2021 ASME IX QW194: 2021 API 1104 21η Έκδοση §6.4, 9.7 |
| Μεταλλικά υλικά και προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων | Β1. Δοκιμή εφελκυσμού (120-180) kN (Μόνο αντοχή θραύσης και επιμήκυνση μετά τη θραύση) | EN ISO 4136: 2022 Καταστροφικές δοκιμές συγκολλήσεων σε μεταλλικά υλικά - Δοκιμή εγκάρσιου εφελκυσμού |
|  |  | ΕΛΟΤ EN ISO 6892-1: 2019 Μεταλλικά υλικά - Δοκιμές εφελκυσμού - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφοι 5.6.2: Δοκιμή εφελκυσμού, 5.6.3: Δοκιμή θραύσης κατά Nick |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα IΧ: 2021 QW 150, Δοκιμές εφελκυσμού |
| Μεταλλικά υλικά και προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων (συν.) | Β2. Δοκιμή κάμψης (0-200) kN | ΕΛΟΤ EN ISO 5173: 2011 ΕΛΟΤ EN ISO 5173/Α1: 2012 Καταστροφικές δοκιμές σε συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών - Δοκιμές κάμψης |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφοι 5.6.4: Δοκιμές κάμψης ρίζας και πρόσοψης, 5.6.5: Δοκιμή πλευρικής κάμψης. |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα IΧ: 2021 QW 160, Καθοδηγούμενες δοκιμές κάμψης. |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Θέση Πάτημα Ραθήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Α. Διψάκης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 159-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2024.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1Β/20 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της “T.C.L. Co. – Test & Control Laboratories” ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΔΙΨΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης) |
| --- |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μεταλλικά υλικά, προϊόντα και κατασκευές συμπεριλαμβανόμενων των συγκολλήσεων Πάχος διείσδυσης: (1 – 100) mm | Α1. Aκτινογραφικός έλεγχος με χρήση ακτίνων X και γ (IR 192 & SE 75) | EN ISO 5579:2013 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Ακτινογραφικός έλεγχος μεταλλικών υλικών με χρήση ταινίας και ακτίνες X -ή με ακτίνες γ – Βασικοί κανόνες |
|  |  | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17636-1: 2013 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. Ακτινογραφικός έλεγχος. Μέρος 1: Τεχνικές ακτίνων Χ- και γάμμα με ταινία |
|  |  | EN ISO 10893-6: 2019 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 6: Έλεγχος Ραδιογραφίας των ραφών συγκόλλησης των συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών. |
|  |  | ASTM E94/E94M-17 Πρότυπος οδηγός για ραδιογραφικό έλεγχο. |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 2: Ραδιογραφικός έλεγχος |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφος 9.3 Ραδιογραφικός Έλεγχος |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών Μέταλλο βάσεως ( 8 mm | Α2. Έλεγχος με υπέρηχο | EN ISO 16810:2014 Μη καταστροφικές δοκιμές. Εξέταση με υπερήχους. Γενικές Αρχές. |
|  |  | BS ΕΝ ISO 11666: 2018 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπερήχους – Αποδεκτά επίπεδα. |
|  |  | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 23279 E2: 2017 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπερήχους - Χαρακτηρισμός των ενδείξεων σε συγκολλήσεις. |
|  |  | BS ΕΝ ISO 17640: 2018 Mη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπερήχους – Τεχνικές, δοκιμές, επίπεδα και αξιολόγηση. |
|  |  | ΕΝ ISO 16827:2014 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση με υπερήχους - Χαρακτηρισμός και διαστασιολόγηση ασυνεχειών. |
|  |  | ΕΝ ISO 10893-8:2011+A1:2020 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 8 : Αυτοματοποιημένος έλεγχος με υπερήχους των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών ελασμάτων. |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφος 9.6 Έλεγχος με Υπερήχους |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 4: Εν λειτουργία έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων. Άρθρο 5: Έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων υλικών και κατασκευών. |
| Μεταλλικά ελάσματα | Α3. Εξέταση ελασμάτων με υπέρηχο | ΕΛΟΤ ΕΝ 10160: 1999 Έλεγχος με υπερήχους χαλύβδινων επίπεδων προϊόντων πάχους ίσου ή μεγαλύτερου των 6 mm (μέθοδος ανάκλασης). Πάχος ( 6 mm |
|  |  | ASTM E 797/E797M: 2021 Πρότυπη πρακτική για μέτρηση πάχους με την μέθοδο παλμού-ηχούς και επαφή. |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Σιδηρομαγνητικά υλικά, προϊόντα και κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων, χυτών και σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα | Α4. Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια και χρήση φορητού πεταλοειδούς ηλεκτρομαγνήτη (yoke) Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών | ΕΛΟΤ EN ISO 17638 E2: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχος συγκολλήσεων. |
|  |  | ΕΝ ISO 10893-5: 2011 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 5 : Έλεγχος των μαγνητικών σωματιδίων των άνευ ραφής και συγκολλητών φερρομαγνητικών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών της επιφάνειας. |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφος 9.4 Έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 7: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια |
|  |  | ΕΛΟΤ EN 1369: 2012 Χυτήρια – Έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων |
|  |  | ΕΛΟΤ EN ISO 9934-1 Ε3: 2017 Μη καταστροφικοί έλεγχοι-Δοκιμές με μαγνητικά σωματίδια-Μέρος 1: Γενικές αρχές |
|  |  | ΕΛΟΤ EN 10228-1 E2: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι σφυρήλατων χαλύβων. Μέρος 1: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια |
|  |  | ASTM Ε709-2021 Πρότυπη μέθοδος για έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια |
| Μη πορώδη υλικά, προϊόντα και κατασκευές, συμπεριλαμβανόμενων των συγκολλήσεων, χυτών και σφυρήλατων προϊοντων από χάλυβα | Α5. Εργοταξιακός έλεγχος με διεισδυτικά υγρά Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών | EN ISO 3452-1:2013 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά - Μέρος 1: Γενικές αρχές |
|  |  | ΕΛΟΤ EN ISO 23277 E2: 2015 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Δοκιμές συγκολλήσεων με διεισδυτικά - Επίπεδα αποδοχής. |
|  |  | EN ISO 10893-4: 2011 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 4: Έλεγχος διείσδυσης με υγρά άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών της επιφάνειας. |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφος 9.5 Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 6: Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μη πορώδη υλικά, προϊόντα και κατασκευές, συμπεριλαμβανόμενων των συγκολλήσεων, χυτών και σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα (συν.) | Α5. Εργοταξιακός έλεγχος με διεισδυτικά υγρά Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών. (συν.) | ΕΛΟΤ EN 10228-2 E2: 2016 Mη καταστροφικές δοκιμές σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα. Μέρος 2: Δοκιμές με διεισδυτικά υγρά |
|  |  | ΕΛΟΤ EN 1371-1 E2: 2012 Χύτευση – Έλεγχος με διεισδυτικό υγρό- Μέρος 1: Χυτά με χύτευση σε άμμο με βαρύτητα και με βαρύτητα και χαμηλή πίεση |
|  |  | ASTM E165 / E165M - 18 Πρότυπη μέθοδος ελέγχου για δοκιμές με διεισδυτικά υγρά |
| Συγκολλήσεις σε μεταλλικές κατασκευές | Α6. Οπτικός έλεγχος (μόνο direct method) | BS EN ISO 17637: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων – Οπτικός έλεγχος συγκολλημένων αρμών με τήξη EN ISO 5817 E3: 2014 Ενώσεις με αυτογενή συγκόλληση σε χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο και τα κράματά τους (εξαιρείται συγκόλληση δέσμης) - Επίπεδα ποιότητας για ατέλειες. ASME V art 9: 2021 ASME IX QW194: 2021 API 1104 21η Έκδοση §6.4,9.7 |
| Μεταλλικά υλικά και προϊοντα, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων | Β1. Δοκιμή εφελκυσμού (0-400) kN (Μόνο αντοχή θραύσης και επιμήκυνση μετά τη θραύση) | EN ISO 4136: 2022 Καταστροφικές δοκιμές συγκολλήσεων σε μεταλλικά υλικά - Δοκιμή εγκάρσιου εφελκυσμού |
|  |  | ΕΛΟΤ EN ISO 6892-1: 2019 Μεταλλικά υλικά - Δοκιμές εφελκυσμού - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφοι 5.6.2 Δοκιμή εφελκυσμού, 5.6.3: Δοκιμή θραύσης κατά Nick |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα IΧ: 2021 QW 150, Δοκιμές εφελκυσμού |

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μεταλλικά υλικά και προϊοντα, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων (συν.) | Β2. Δοκιμή κάμψης (0-400) kN | ΕΛΟΤ EN ISO 5173: 2011 ΕΛΟΤ EN ISO 5173/Α1: 2012 Καταστροφικές δοκιμές σε συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών - Δοκιμές κάμψης |
|  |  | API 1104 21η Έκδοση Συγκολλήσεις σε σωλήνες και συναφή προϊόντα. Παράγραφοι 5.6.4: Δοκιμές κάμψης ρίζας και πρόσοψης, 5.6.5: Δοκιμή πλευρικής κάμψης. |
|  |  | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα IΧ: 2021 QW 160, Καθοδηγούμενες δοκιμές κάμψης. |

Τόπος αξιολόγησης:  Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Αγροτεμάχιο 579, Δήμος Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Ελ. Αβραμίδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 159-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 6η  Φεβρουαρίου 2024.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Α'  Μη καταστροφικές δοκιμές

Β'  Μηχανικές δοκιμές

Α'  Μη καταστροφικές δοκιμές

Β'  Μηχανικές δοκιμές