Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/VIII12 του Πιστοποιητικού Αρ. 142-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Τμημάτων Α( και Β( της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους

ΤΜΗΜΑ Α΄ : Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Τυρί | Ανίχνευση αγελαδινού γάλακτος και καζεϊνικών αλάτων σε τυριά από πρόβειο, κατσικίσιο και βουβαλίσιο γάλα ή από μίγματα αυτών | Εσωτερική μέθοδος 20 01 ΓΛ 001 με ισοηλεκτρική εστίαση, που βασίζεται στον Κανονισμό 2018/150-, Παράρτημα VIII – Προσάρτημα |
| 2. Τυρί και ανακατεργασμένο τυρί | 1. Προσδιορισμός του περιεχομένου λίπους | ISO23319:IDF 250/2022 |
|  | 2. Προσδιορισμός των ολικών στερεών | ISO 5534/IDF 4:2004 |
| 3. Βούτυρο | 1. Προσδιορισμός της υγρασίας | ISO 3727-1/IDF 80-1:2001 |
|  | 2. Προσδιορισμός του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος | ISO 3727-2/IDF 80-2:2001 |
|  | 3. Υπολογιστικός προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε λίπος | ISO 3727-3/IDF 80-3:2003 |
| 4. Προϊόντα Κρέατος 4. Προϊόντα Κρέατος (συν.) | 1. Προσδιορισμός της υγρασίας | ISO 1442: 1997 |
|  | 2. Προσδιορισμός της τέφρας | ISO 936: 1998. |
|  | 3. Προσδιορισμός του λίπους | ISO 1443: 1973 |
|  | 4. Προσδιορισμός του αζώτου κατά Kjeldahl | ISO 937: 1978 |
|  | 5. Προσδιορισμός της L (-) -υδροξυπρολίνης | ISO 3496: 1994 |
|  | 6. Προσδιορισμός νιτρωδών αλάτων | ISO 2918:1975 |
| 5. Ξηροί καρποί, ξηρά φρούτα και δημητριακά | Προσδιορισμός Αφλατοξινών Β1, Β2, G1, G2 | Εσωτερική μέθοδος 20 01 AΦΛ 05 (με HPLC) βασισμένη στην AΟAC. 991.31, κεφ. 49, σελ.22-24, 2000 |
| 6. Παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά | Προσδιορισμός της Αφλατοξίνης Β1 | Εσωτερική μέθοδος 20 01 AΦΛ 05 (με HPLC) βασισμένη στην AΟAC. 991.31, κεφ. 49, σελ.22-24, 2000 |
| 7. Γάλα | Προσδιορισμός Αφλατοξίνης Μ1 | Εσωτερική μέθοδος με κωδικό 20 01 Μ1 01 (με HPLC) βασιζόμενη στο πρότυπο ISO 14501 - IDF 171:1995 |
| 8.-Ιχθυηρά και σκευάσματα ιχθυηρών | Προσδιορισμός ισταμίνης | Εσωτερική Μέθοδος 20 01 ΙΣΤ 01 με υγρή χρωματογραφία βασισμένη στην μέθοδο J.A.O.A.C. Intern.,Vol.81, No 5, pp 991-998, 1998 |
| 9. δημητριακά, ξηρά φρούτα, καφέ και κακάο, μπύρα, οίνος και γλεύκος, αρτυματικές ύλες και προϊόντα αυτών | Προσδιορισμός Ωχρατοξίνης A | Εσωτερική μέθοδος 20 01 ΟΤΑ 02 (με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και εναλλακτική επιλογή ανιχνευτή είτε φθορισμομετρικού είτε δίδυμης φασματομετρίας μάζας) βασισμένη στο “Validation of analytical methods to determine the content of aflatoxin, ochratoxin and patulin in foodstuffs of vegetable origin." Report on Workpackage 4.9, Immunoaffinity column clean-up with liquid chromatography for the determination of Ochratoxin A in barley: Collaborative Study." European Commission, BCR information, chemical analysis, Directorate- General, Science, Research and Development, Report, EUR 18954 EN, 1999.” |
| 10. Δημητριακά | Προσδιορισμός Δεσοξυνιβαλενόλης (DON), Ζεαραλενόνης (ZEA), Φουμονισίνης Β1 (FB1) και Φουμονισίνης Β2 (FB2) | Εσωτερική μέθοδος 20 01 TOXMS 01 με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης - δίδυμη φασματομετρία μάζας (LC/MS/MS) βασισμένη στο «Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2&HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed, European Commission Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements (JRC-IRMM). European Union Reference Laboratory for Mycotoxins (EURL Mycotoxins), collaborative method validation study (MVS), 2015» |
| 11. Γαρίδες | Προσδιορισμός SO2 | Ιωδιομετρική ογκομετρική μέθοδος Δ-2 Β΄ Μέρους του Ελληνικού Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (20 01 ΘΕΙ 001) |
| 12. Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών | Προσδιορισμός καθαρού βάρους και ποσοστού επίπαγου | Εσωτερική Μέθοδος 20 01 ΕΠΓ 01 που βασίζεται στις πρότυπες μεθόδους CODEX STAN 190-1995 και CODEX STAN 165-1989. Σταθμικός Προσδιορισμός |
| 13. Προϊόντα γεωργικής προέλευσης (ξηροί καρποί, ξηρά φρούτα, δημητριακά και προϊόντα αυτών) | Προσδιορισμός των αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 | Εσωτερική μέθοδος 20 01 AFLATOXMS 01 με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και δίδυμη φασματομετρία μάζας |

ΤΜΗΜΑ Β΄ : Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικοχημικές δοκιμές |
| 1.Πετρέλαιο και προϊόντα του | 1. Προσδιορισμός Σημείου Ανάφλεξης (oC) | ISO 2719: 2016 (Διαδικασία Α) Μέθοδος κλειστού δοχείου Pensky Martens |
|  | 2. Προσδιορισμός πυκνότητας (Kg/m3) | ISO 3675: 1998 Μέθοδος πυκνομέτρου |
|  | 3. Προσδιορισμός πυκνότητας (Kg/m3) | ISO 12185:1996 Μέθοδος ταλαντευομένου σωλήνα σχήματος U |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Υγρά προϊόντα πετρελαίου (μεσαία αποστάγματα) | Προσδιορισμός μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME) | ΕΝ 14078: 2014 Μέθοδος φασματοσκοπίας υπερύθρου |
| 2. Πετρέλαιο και προϊόντα του | 1. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (mg/kg, %) | ISO 20847:2004 ISO 8754:2003 Φασματοσκοπία φθορισμού ακτινών Χ με διασπορά ενέργειας |
|  | 2. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (mg/kg, %) | ISO 20846: 2019 Μέθοδος υπεριώδους φθορισμού |
| 3. Πετρέλαιο | Προσδιορισμός euromarker (SOLVENT YELLOW 124) | Μέθοδος HPLC/Βασισμένη στην κοινοτική μέθοδο αναφοράς Iliade 113 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ακτή Κονδύλη 32, Πειραιάς.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Κορρές, Σ. Κωτσοβόλου, Ι. Σαργαντάνης, Γ. Σπυρόπουλος, Π. Κόρμαλη, Λ. Κιούπης, Μ. Πιζάνια, Γ. Μαστροκώστα, Ε. Κατσουλάκου,                     Γ. Παπανικολάου, Λ. Καραγιάννη, A. Bενέρης, Α. Αναγνωστοπούλου, Ε. Ζερβολέα, Ι. Κυρίκου,                         Π. Σταματιάδης, Γ. Ιντζιρτζής, Δ. Καθάριος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 01.11.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 142-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί σύμφωνα με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ, μέχρι τις 06.11.2024.

Αθήνα, 02.05.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.