Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 841-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ τoυ Εργαστηρίου Δοκιμών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κομοτηνής

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών | Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.Coli | ISO 9308-1:2014 |
|  | Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| Χημικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια | Προσδιορισμός αγωγιμότητας | APHA* 2510 B 24Η ΕΚΔΟΣΗ 2022 |
|  | Προσδιορισμός NO3- | HACH LANGE LCK 339 |

* ΑPHA: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24th Edition, 2022.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Βιολογικός Καθαρισμός Κομοτηνής, Μπακάλμπαση 6, 69100 Κομοτηνή

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.02.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 841-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 14.11.2024.

Αθήνα, 01.12.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.