Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/18 του Πιστοποιητικού Αρ. 335-6 του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσης Ι του 791ου Τάγματος Εφοδιασμού της Διοίκησης Υποστήριξης Βάσης/Διεύθυνση Εφοδιασμού-Μεταφορών Γενικό Επιτελείο Στρατού |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Άλευρα | 1. Προσδιορισμός υγρασίας_ | ISO 712:2009 |
|  | 2. Προσδιορισμός τέφρας_ | ISO 2171: 2007 |
|  | 3. Προσδιορισμός α-αμυλάσης (Falling Number) | ISO 3093: 2009 |
|  | 4. Προσδιορισμός υγρής γλουτένης | ISO 21415-2: 2015 |
|  | 5. Προσδιορισμός οξύτητας | ISO 7305:2019 |
|  | 6. Προσδιορισμός λιπαρών ουσιών | Κώδικας τροφίμων και Ποτών Μέρος Β΄ παράγραφος ΙΒ.7 |
|  | 7. Δοκιμασία κατά Peckar | Κώδικας τροφίμων και Ποτών Μέρος Β΄ παράγραφος ΙΒ.5 |
| Ζυμαρικά | 1. Προσδιορισμός υγρασίας | ISO 712:2009 |
|  | 2. Προσδιορισμός οξύτητας | ISO 7305:2019 |
|  | 3. Προσδιορισμός τέφρας | ISO 2171:2007 |
| Άλευρα | 1. Προσδιορισμός της απορρόφησης νερού και των ρεολογικών ιδιοτήτων με φαρινογραφική δοκιμασία | ISO 5530-1:2013 |
|  | 2. Προσδιορισμός των ρεολογικών ιδιοτήτων με εξτενσιογραφική δοκιμασία | ISO 5530-2:2012 |
| Ελαιόλαδο | 1.Προσδιορισμός ελεύθερων λιπαρών οξέων | COI/T.20/Doc 34 |

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Στρατόπεδο Καποτά, Αχαρνές.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Λγός (ΕΜ) Σ. Σαμαράς, ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Μ Δημακοπούλου., ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Γ.Τσαβαλιά.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  10.06.2019.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 335-6 , κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι τις 21.03.2028.

Αθήνα , 03.05.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ

# Text boxes

Χημικές δοκιμές

Φυσικές δοκιμές