Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ.794-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Πόσιμου Νερού

της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Πόσιμο Νερό | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 3. Ανίχνευση και Καταμέτρηση των Clostridium perfrigens | ISO 14189:2013 |
|  | 4. Ανίχνευση και Καταμέτρηση του συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22οCκαι 36οC | ISO 6222:1999 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Πόσιμο Νερό | 1. Δειγματοληψία για προσδιορισμό μικροοργανισμών | ISO 19458:2006 ISO 5667-1:2006, ISO 5667-3:2018, ISO 5667-5:2006, ISO 5667-14:2014 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού, Ριγανόκαμπος, Πάτρα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Κ. Τυροπάνη.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 17.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 794-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, παρατείνεται μέχρι τις 19.04.2024.

Αθήνα,  16.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.