Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/5 του Πιστοποιητικού Αρ. 798-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μηχανικές δοκιμές |
| Μεταλλικά Υλικά | 1. Δοκιμή εφελκυσμού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος | ISO 6892-1: 2016 (0 έως +250kN) |
|  | 2. Δοκιμή κόπωσης (αξονική) με έλεγχο δύναμης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος | ISO 1099: 2017 (0 έως +250kN, 0 έως 60Hz) |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Ρίο, Πάτρα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σπύρος Παντελάκης, Κωνσταντίνος Τσερπές.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία Αθήνα, 30   Ιουλίου 2019.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 798-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005, ισχύει μέχρι την 22.3.2020.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.